|  |
| --- |
| Напрямок використання |
| Організація харчування |
| Найменування | Кількість | Сума(грн.) |
| Чашки  | 18шт | 270 |
| Змішувач (кран) | 2 шт. | 386 |
| Сода кальцинована (миючий засіб для посуду) | 50 кг | 550 |
|  1206.00 |
| Матеріальне забезпечення ремонтних робіт |
| Металоконструкція (вхідні двері) | 1шт. | 3166,67 |
| Плит OSB гладка | 15 шт. | 2684 |
| Лінолеум | 12 м | 641,09 |
| 6491.76 |
| Оздоблення приміщень до святкових ранків |
| Дощик новорічний | 1шт | 4,3 |
| Декорація сніжинка | 5шт. | 92,5 |
| Електрогірлянда штора | 2 шт. | 776 |
| Денне світло 402 | 5шт | 120 |
| Денне світло 202 | 2шт | 95 |
| Вимикач 1-й | 2шт | 14 |
| Вимикач 2-й | 1шт | 16 |
| 1117.80 |

За рахунок безготівкової спонсорської допомоги (матеріалами), силами трудового колективу та батьків учнів школи протягом І – ІІ кварталів 2015 року було виконано наступні ремонтні роботи:

1. Ремонт системи теплопостачання: встановлено 2 регістри на місці демонтованих опалювальних приладів (батарей), що вийшли з ладу

( перехід та харчоблок) , замінено 5 кранів «Маєвського».

2. Ліквідація 6 поривів системи теплопостачання ( 4-В клас (2 рази), 2-В клас,

1-В клас, 2-Б клас, учительська) , заміна 4 м труби .

3. Заміна труб водопостачання у туалетній кімнаті 4-В класу.

4. Косметично відремонтовано приміщення спортивного залу (до випускного 4-х класів) та стін переходів ( до початку оздоровлення).

5. Ремонт підлоги з заміною OSB-плити учительської (11 листів) та кабінету заступника директора з НВР (4 листи).

6. Заміна лінолеуму, зіпсованого внаслідок аварійної ситуації системи теплопостачання у кабінеті заступника директора з НВР.

7. Ремонтні роботи по електромережі , виконані працівником школи:

- здійснено заміну 5 розеток;

- ремонт електропроводки у 4-А класі;

- ремонт водонагрівача мийного залу харчоблоку;

- ремонт 3-комфорної плити харчоблоку.

8. Заміна вхідних дверей центрального входу до школи.

9. Ремонт зовнішніх та внутрішніх тріщин стін приміщень школи .